УДК 612

Бойко Д. В., Лєнков С. В.   Мокрицький В. А., Огар І. В.

БЕЗКОНТАКТНА БАГАТОКОМПОЗИЦІЙНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА

Безконтактна інформаційно-вимірювальна система з великою кількістю однотипних давачів призначена для вимірювання тиску та температури біологічних об'єктів. Вона об'єднує пасивну телеметрію з системою вимірювання тиску та температури на основі кремнієвого давача. Перевагами такої системи є споживання малої потужності і безперервне вимірювання параметрів. Крім того, давачі та супутна схема інтерфейсу можуть займати дуже малий об'єм. Тому сам давач може бути імплантований безпосередньо у біологічну систему.