Кравченко Р.И. АНАЛИЗ МЕТОДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ОТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Проведен анализ метода экспериментального определения вероятности возникновения пожара от электротехнических изделий по ГОСТ 12.1.004-91 и указаны его недостатки и проблемы реализации.

АНАЛІЗ МЕТОДУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ ВІД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

Проведено аналіз методу експериментального визначення імовірності виникнення пожежі від електротехнічних виробів  згідно із ГОСТ 12.1.004-91 та вказані його недоліки та проблеми реалізації.

THE ANALYSIS of a METHOD of EXPERIMENTAL DEFINITION of PROBABILITY of OCCURRENCE of a FIRE FROM ELECTROTECHNICAL PRODUCTS

The analysis of a method of experimental definition of probability of occurrence of a fire from electrotechnical products on GOST 12.1.004-91 is carried out, his lacks and problems of realization are specified.