# УДК 656.71.003: 69.059.25

##### Л.І.Крівєльов, канд.техн.наук

ВІДБИРАННЯ НА РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БУДИНКІВ ЕРОПОРТІВ

НА ЗАСАДАХ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ВТРАТ

###### Викладено методику відбирання елементів будинків аеропортів на ремонт. Комплексна оцінка технічного стану елементу представлена як трирозрядний діагностичний параметр, на підставі якого встановлюються діагнози “годний”-“не годний”. Періодичність технічних оглядів і рішення про відбирання на ремонт приймається на підставі оцінювання ризиків втрат. Табл.2. Список лит.5.