С.Г. Ванецян, канд. техн. наук, С.С. Девяткина

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АЭРОПОРТА НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Статья посвящена анализу проблемы надежности системы электроснабжения современных аэропортов. Исследуется влияние технического состояния системы электроснабжения аэропорта на безопасность полетов.

С.Г. Ванецян, канд. техн. наук, С.С. Дев’яткіна

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АЕРОПОРТУ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ

Стаття присвячена аналізу проблеми надійності системи електропостачання сучасних аеропортів. Досліджується вплив технічного стану системи електропостачання аеропорту на безпеку польотів.

S. G. Vanetsyan, S. S. Devyatkina

ANALYSIS OF INFLUENCE AIRPORT POWER SUPPLY SYSTEM RELIABILITY ON FLIGHTS SAFETY

The article is devoted to analysis of the airport power supply reliability problem of modern airport. The influence of airport power supply system technical condition on flights safety is researched.