В.И.Нерет

ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АЭРОДРОМА

Разработана методика расчета надежности высоко резервированной системы электроснабжения электроприемников первой категории особой группы аэропорта, в которой обосновано формулируется критерий отказа системы резервирования промышленной сети.

###### ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СВІТЛОСИГНАЛЬНОЇ  СИСТЕМИ АЕРОДРОМУ

Розроблена методика розрахунку надійності високорезервованої системи електропостачання електроприймачів першої категорії  особливої групи аеропорту, в якій обгрунтовано формулюється критерій відказу системи резервування промислової мережі.

# V.Neret

The reliability of electrical power supply system for airport lighting equipment research.

The method of reliability calculation for highly reserved power supply system for first category special group airport electrical receivers is worked out In this method the failure criteria of industrial network reservation system is soundly formulated.