# УДК  658.261/.262: 537.3: 621.3. 014 (045).

## А.О.Танасиенко

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СВЕТОТЕХНИКИ..

В работе предпринята попытка критически проанализировать состояние современной светотехники, как отрасли промышленного производства и области использования. Отмечено наличие оживления в области выпуска светотехнических изделий и повышение внимания к проблеме энергосбережения в этом секторе энергорынка.

### Все попытки анализа и оценки современной светотехники, а также пути ее дальнейшего развития выглядят довольно расплывчато по многим причинам.

1. Недостаточно освещены результаты светотехнической деятельности.

2. Процессы в современной светотехнике связаны с политическими и экономическими процессами в нашей стране.

Необходимо четко оценить ситуацию и выработать программу действий на ближайшие годы, обратить внимание на производство светотехнических изделий, развитие научно-технического прогресса в стране и за ее пределами, состояние светотехнического рынка.

В последнее время наметилось некоторое оживление в области производства, проявляемое в росте объемов производства светотехнических изделий. Это вызвано благодаря наращиванию объемов производства у основных производителей светотехнической продукции.

Цена стала важным аспектом, определяющим тенденцию развития отечественных источников света и это является сдерживающим фактором в развитии импорта. Развитие производства источников света тесно связано с дальнейшим изменением цен.

Производством светильников различного назначения в Украине занимаются порядка 50 предприятий.

Подводя итоги состояния производства светотехнических изделий, можно сделать вывод о росте производства, но этот рост, к сожалению, не сопровождается повышением качества изделий и часто не лежит в русле основных направлений современной светотехники.

Наша современная продукция по номенклатуре, техническому развитию существенно отстает от продукции  ведущих зарубежных фирм.

Энергосбережение – это тот фактор, который имеет в светотехнике особое значение и реализуется в продукции зарубежных фирм заменой традиционных источников света, а также светильников на более современные и прогрессивные. Так, ЛН заменяются КЛЛ, ДРЛ на ДНаТ. За последние годы светотехническая промышленность продвинулась по пути производства энергоэкономичных изделий: источники света с повышенной световой отдачей, увеличенным сроком службы, световым потоком стабильным в течение всего срока службы, с хорошей цветопередачей. Более широкое применение находят электронные ПРА, автоматизированные системы управления освещением. На базе энергоэкономичных источников света с использованием электронных ПРА ведутся работы по созданию энергоэкономичных осветительных приборов с современными оптическими системами. Изделия, выпускаемые зарубежными фирмами, отличаются по дизайну, разнообразию и качеству используемых материалов. И хотя многие заводы научились гибко перестраиваться и учитывать потребности потребителя, о чем свидетельствует появление большого количества новых моделей изделий, чему, в свою очередь, способствует тот фактор, что для повышения качества выпускаемой продукции отечественные предприятия практикуют поставку материалов и комплектующих импортного производства, доведя уровень выпускаемых ими изделий до уровня международных стандартов. Без решения всех этих вопросов нельзя говорить о сдвигах в производстве отечественных светильников.

Тесным образом с производством светотехнических изделий связано развитие научно-технического прогресса. Главным критерием прогресса в светотехнике является создание новых источников света. Были созданы энергоэкономичные и долговечные ГЛН, безртутные натриевые лампы для светильников различного назначения, безртутные МГЛ для облучения растений в теплицах. Наиболее заметным достижением стало создание световодов. Мощный импульс в развитии волоконно-оптических систем освещения, получивших широкое применение, придало создание новых материалов для световодов и специальных компактных РЛВД. Большой интерес представляют выполненные с применением световодов системы освещения. Прогрессивным является разработка и применение высокомачтовых систем освещения с подвижными платформами.

В области техники освещения также заметны успехи. Существует много установок внутреннего и наружного освещения, выполненных на самом высоком уровне.

В осветительных установках внутреннего освещения наибольшее развитие получили установки для общественных зданий (это банки, офисы, аэровокзалы, гостиницы, зрелищные объекты и т.п.).

В установках аэродромного и спортивного освещения также заметно развитие. Такие установки отличаются сложностью, обусловленной необходимостью создания комфортных зрительных условий для обслуживающего, летного персоналов, спортсменов и зрителей, для телесъемок. Примером такого решения служат проводимая реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта «Борисполь» и национальный Олимпийский стадион в г. Киеве.

Архитектурное освещение. В городах Украины появилось много великолепно выполненных осветительных установок, изменивших вечерний вид города, что способствует повышению эстетического уровня указанного объекта, возрастанию посещаемости и туризма. Наиболее удачными примерами являются световые решения: главной магистрали  г. Киева, ул. Крещатик, Парка Славы и др.

Аварийное, эвакуационное и охранное освещение. Приборы данного типа в Украине и странах СНГ не выпускаются. Зарубежные фирмы выпускают светильники для такого типа освещения с ЛЛ мощностью 4 – 24 Вт, имеющие автономные источники питания.

В достижениях в технике освещения необходимо отметить два фактора:

1. Применение международных норм и рекомендаций Международной комиссии по освещению (МКО). Национальный комитет МКО осуществляет связи со светотехниками более 40 стран мира, проводит международные конференции, симпозиумы, ведет работы в научных отделениях МКО. Огромную роль имеет распространение публикаций, рекомендаций и стандартов МКО, которые обеспечивают доступ светотехникам к мировому опыту.

2. Применение новых методов визуализации осветительных установок с помощью компьютерной техники. Все это получает распространение и применение, что позволяет точно имитировать конечный результат и замысел, а также избегать множества ошибок. Этот метод может быть применим к системам как внутреннего, так и наружного освещения,  и имеет большую перспективу развития. Необходимо искать новые пути продвижения передовых идей и технологий.

Во многом решению вышеуказанных задач способствует тенденция улучшения качества преподавания в высших учебных заведениях, появление ряда новых современных дисциплин.

Список литературы:

- Айзенберг Ю. Б. Справочная книга по светотехнике. – М.: Энергоатомиздат, 1995.

- Айзенберг Ю. Б.  Некоторые достижения современной светотехнической науки/Светотехника, 1995. №4 – 5. С. 34-37.

- Бойс П. Продвижение энергоэффективного освещения: необходимость в параллельной работе /Светотехника, 1998. № 3. С. 2-4.

- Повстень  В. А. Источники света: учебное пособие/ Министерство образ. Украины; КМУГА. – К., 1999.

- Шахпатурянц Г. Р. Итоги и задачи развития светотехники /Светотехника, 1999. № 4 .С.2-7.