ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

## А. О. Танасиенко

Проводится анализ факторов, влияющих на эффективность и энергопотребление светотехнических систем и установок, а также перечень проблем, требующих разработки и научно-технической поддержки. Акцентируется внимание на важность использования методов математического моделирования для совершенствования светотехнических систем.

ENERGY SAVING SOLUTIONS FOR LIGTHING SYSTEMS AND INSTALLATIONS.

## A.  Таnаsiyenko

The analysis of the factors influencing the efficiency and energy consumption of lighting systems and installations, and a list of solutions requiring further development and scientific and technical support. Specific focus on importance of using mathematical simulation methods for upgrading lighting systems.

ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ В СВІТЛОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ТА УСТАНОВКАХ.

# Г. О. Танасієнко

. В роботі здійснена спроба критично проаналізувати стан сучасної світлотехники як галузі промислового виробництва та галузі використання. Відмічено наявність оживлення в галузі випуску світлотехнічних виробів і підвищення уваги до проблеми енергозбереження в цьому секторі енергоринку.