УДК 621.89.097.017:620.1.051 (045)

О.Ф. Аксьонов, д.т.н., О.У. Стельмах, к.т.н., О.Ю. Сидоренко, Р.Є. Костюнік

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРИЛАД ЕКСПРЕС-ВИПРОБУВАНЬ АВІАЦІЙНИХ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇХ ТРИБОТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Апробація розробленої системи лабораторних випробувань ПММ і присадок до них за протизносними і антифрикційними властивостями з відповідними методиками експрес-випробувань модельної трибосистеми ковзання з лінійним контактом сталої протяжності показала високу відтворюваність отримуваних на ній результатів і кореляцію з довготривалими і високовартісними моторними методами випробувань.

Безпека польотів у значній мірі визначається надійною роботою елементарних  трибосистем, які у сукупності складають двигун з його системою змащення, систему управління, механізацію крила, паливну систему, гідравлічну систему і т.і. Під елементарною трибосистемою розуміється як найменш дві поверхні твердих тіл, які знаходяться у відносному русі при певному навантаженні шляхом стиснення. Кожна з таких трибосистем забезпечена власним або системним мастильним матеріалом. Моторне масло чи пластичне мастило, гідравлічна рідина або паливо у значній мірі визначають працездатність, фунукціональну надійність та міжремонтний ресурс вузлів та агрегатів авіаційної техніки. Тому протизносні та антифрикційні властивості ПММ є головними споживчими характеристиками для системи, двигуна, літака. Інші експлуатаційні показники якості ПММ такі, як зольність, наявність сірки, води і механічних домішок, температура спалаху, замерзання і т.д. теж важливі, але для мастильних матеріалів вони являються другорядними і застосовуються для контролю ПММ на предмет їх відповідності ТУ або ДСТУ. Споживачі техніки перш за все турбуються про надійну роботу та довговічність, наприклад двигуна автомобіля, при експлуатації і мало кого цікавить кислотність чи лужність самого мастильного матеріалу.

У нафтопереробній галузі постійно ведеться пошук та впровадження нових технологій виробництва якісних мінеральних та синтетичних компонентів базових ПММ, які суттєво впливають на експлуатаційні властивості товарного мастильного матеріалу. Традиційно підвищення зносостійкості і експлуатаційної надійності деталей і агрегатів досягається шляхом поліпшення характеристик базових мастильних матеріалів введенням у них антифрикційних, антизадирних і протизносних присадок або пакетами присадок, які в більшості своїй в умовах тертя працюють на принципах хімічної корозії.

Перед застосуванням нового мастильного матеріалу у вузлі тертя на серійному агрегаті він проходить лабораторні, стендові і натурні випробовування. На сьогоднішній день самими об'єктивними вважаються результати стендових і натурних випробувань, , але вони пов'язані з великими труднощами, через їх велику вартість (особливо льотні) і довготривалість. Ресурси натурних агрегатів досить великі і тому їх перевищення тягне за собою роки кропітких випробувань.  Тому короткотривалі і дешеві випробування існуючих товарних і розроблюваних нових мастильних матеріалів на тертя і знос на спеціальних лабораторних пристроях - єдине альтернативне вирішення цієї проблеми.

Існує досить велика кількість вітчизняних і зарубіжних машин, систем і лабораторних приладів тертя, що реалізують процеси тертя і зношення на модельних фрикційних контактах, імітуючи роботу реальних вузлів машин і механізмів. Характерними для лабораторних випробувальних машин і приладів різних типів є кінематика тертя і геометрія контакту взірців, що визначає фактичне питоме навантаження у контакті. Відповідно до класифікації Р. М. Матвієвського усі машини тертя умовно розподілені на три групи за видом контакту: крапковий, лінійний і нормальний контакти; і дві групи за напрямком тертя: одностороннє і реверсивне тертя ковзання.

За геометрією контакту велике поширення в випробовувальній триботехниці одержали крапкові види контактування при односторонньому терті ковзання, наприклад ЧШМ, УПС,  FALEX, Рейхерт (циліндр-циліндр із пересічними вісями). Машина тертя ЧШМ зайняла міцну позицію лідера в ряду інших відомих приладів тертя. Однак сорокалітня практика випрбоувань мастильних матеріалів на цій машині за ДСТУ 9490 лише на протизносні властивості показала умовність одержуваних на ній результатів. Так відзначається [1,2 ], що по діаметрах зносів куль можна судити про протизносні властивості випробовуваних мастильних матеріалів, які характерні не для мастильного середовища взагалі, а лише для власне машини тертя ЧШМ. Тому не можна переносити ці результати випробувань на інші види контактів і тим більше на реальні трибосистеми агрегатів машин і механізмів.

З числа машин із контактом поверхонь тертя по площині слід зазначити МФТ-1, УМТ-1, 2070 СМТ-1. Але контакт поверхонь тертя по площині технічно дуже важко відтворювати і як відомо він становить 20…100% від номінальної площі. Щоб забезпечити більш менш однакові початкові умови тертя при випробуваннях широко застосовується прикатка поверхонь тертям з абразивом у керосині. Але такий процес неминуче призводить до утворення на поверхнях вторинних структур, які за своїми фізико-хімічними властивостями і структурою відтворити практично не можливо.

Найбільш поширеним видом контакту у  випробувальній техніці є лінійний контакт. Широко використовуються машини Тімкена (циліндр-площина), США й Англія; Фалекс (циліндр-площина), США; SAE (циліндр-цилінр із паралельними вісями), США; МИ - 1М, (ролик, притиснутий до іншого ролики або, до якого притискається колодка), машина тертя СМЦ - 2 (диск - диск, диск - копилля, вал - втулка). Відома у світі випробувальна система тертя  RFL Optimol Test System також призначена для випробувань мастильних матеріалів в умовах граничного змащення. Вона моделює умови ковзання бічних поверхонь зубів шестерні, де ролик обертається і реалізує ковзання по двох нерухомих роликах.

Аналіз поверхонь тертя деталей сучасних машин і агрегатів показав, що максимальна кількість сполучень тертя утворюють лінійний контакт. Максимальна кількість відбракованих деталей від зношення при терті у процесі ремонту також припадає на деталі з лінійним контактом тертя.

Всебічний аналіз існуючих методик та випробувальних машин теж свідчить про те,  що найбільш відтворюваними при випробуваннях мастильних матеріалів на тертя та зношування є трибосистеми ковзання з саме лінійним контактом. Але всі вони мають цілий ряд недоліків. Так ПТЛК(о)- лабораторний прилад однонаправленного тертя ковзання котрвзірця- ролика (діаметром 30 мм, товщиною 3 мм) по нерухомому плоскому взірцю за схемою Тімкена. дозволяє визначити зміну лінійних розмірів плоского взірця шляхом профілографування доріжки тертя (рис.1).

Рис.1

На рис.1 (б) показано утворення вторинних структур на контрвзірці, які своєю зафарбованністю вказують на траєкторію тертя ковзання (темні ділянки).  Як видно, фактична протяжність контакту під час ковзання контрвзірця по нерухомому взірцю є не сталою, а по суті випадковою величиною, яка становить 10% - 90% від номінальної, що залежить від точності виготовлення контрвзірця і якості встановлення контрвзірця на валу машини. Тобто у часі контакт постійно порушується і питомі навантаження завжди більші від розрахункових. Крім цього (рис.1, а) при вимірюванні сили тертя тензобалкою, встановленою по осі підведення навантаження теж порушується і зміщується контакт у напрямку ковзання, що призводить до перерозподілу осьового навантаження і некоректного вимірювання сили тертя, до складу якої входить частка осьового навантаження.

При випробуваннях на визнаній у світі машині тертя RFL Optimal Test System (ФРН) тертя здійснюється ковзанням контрвзірця (вал діаметром 24 мм, сталь ШХ-15, НRС-60... 63, Ra =0,28...0,3мкм) по двох нерухомих тілах (ролики діаметром 8 мм і довжиною 11мм, сталь ШХ-15, НРС-60...63, Ra =0,15мкм). Навантаження вузла тертя, контроль швидкості обертання, швидкість навантаження та інші параметри роботи контролюються за допомогою автоматики. Випробувальна система RFL Optimal Test System на ряду з підвищеною інформативністю теж має ряд недоліків: вона є двохконтактна, при випробуваннях теж, як і на ПТЛКо спостерігався зсув контакту, про що свідчили утворення двох доріжок тертя на кожному ролику, тобто  система визначення сили тертя впливає на самі умови тертя через зміну геометрії контакту шляхом його зсуву.

Тому виникла необхідність розробки і створення принципово нової більш інформативної одноконтактної машини тертя ковзання з лінійним контактом, яка б дозволила усунути всі недоліки, характерні для відомих машин і систем випробувань ПММ.

Розроблена нами система тертя відрізняється від відомих машин тертя з лінійним контактом тим, що протяжність контакту при вимірюванні сили тертя в процесі випробувань не змінюється, осьове навантаження не перерозподіляється, а виміри сили тертя (Fтр) - коректні. Недоліки відомих випробувальних систем і машин тертя в розробленій нами новій машині тертя усуваються завдяки тому, що конструкцією передбачено самовстановлення плоского взірця відносно центру мас контрвзірця. Таким чином утворений лінійний контакт має п'ять ступенів свободи відносно центру обертання контрвзірця, який є його центром мас. Крім цього контрвзірець і плоский взірець ізольовані від електропровідних механічних деталей установки діелектриками, що дозволяє вивчати трибоелектричні явища і процеси.

Прилад складається з приводу, вузла навантаження, системи змащення. Приводом є електродвигун постійного струму з редуктором, що дозволяє регулювати швидкість ковзання в діапазоні від 0,1 до 1 м/с. Навантаження підємного типу забезпечує проведення досліджень при навантаженнях на контакті тертя від 0 до 3000 Н/мм2.

Основною частиною приладу є вузол тертя ковзання, розміщений у камері з середовищем. Пара тертя складається з плоского взірця й диску-контрвзірця, що обертається діаметром 35мм і шириною 3 мм. Змащення контакту відбувається шляхом занурення його у пробу мастильного середовища об'ємом 50 мл, окрім цього передбачена система циркуляції.

Створена на новій машині з робочою назвою ДЕДАЛ фізична модель трибосистеми ковзання дає хорошу експериментальну базу для математичних моделей процесів тертя і зношення, що дозволяє вивчати триботехнічні процеси на гарантовано постійній протяжності  контакту в часі в залежності від різноманітних умов тертя.

Підготовка робочої поверхні взірця і контрвзірця робиться на притирочних плитах і відповідних станках діамантовою пастою до чистоти, що відповідає Ra=0,04-0,16 мкм (ДСТУ 2789-73).

Апробація даного приладу проводилася з використанням спеціально розробленої нами методики експрес-випробувань ПММ. Для цього були вибрані три взірці моторних мастил, що серійно випускаються ВАТ «УКРТАТНАФТА» і які пройшли 600-годинні моторні випробування: М-6 3/12 Г1 ДЕРЖСТАНДАРТ 10541-78, СЛАВОЛ м-3042у. ТУ 13932946.015-96, М-10Г2К ДСТУ 8581-78.

Метою випробувань було порівняння ступеню ефективності цих мастил на новій машині за спеціально розробленою методикою. Отримані результати співставлялися з порівняльною ефективністю, отриманою 600-годинними моторними випробуваннями. Виявилось, що у процентному співвідношенні по ефективності мастил довготривалі 600-годинні випробування з високою точністю співпадали з нашими короткочасними (5 годин) експрес-випробуваннями.

Рис.2. Залежність зношення I від пробігу L до 3000м.

М-6 3/12 Г1

СЛАВОЛ М3042 У

М 10 Г2К

I, мкм

L

Розроблена машина також пройшла випробування на відтворюваність результатів. Для цього використовувались контрвзірці і нерухомі взірці однієї партії поставки, однакові умови тертя (шлях тертя, прискорення навантаження і швидкості, початкова шорсткість поверхонь і т.і.) у одному середовищі – моторне масло М-8ВВ. Результати випробувань свідчать про те, що розбіжність у отриманих експерементальних даних по величині зносу становила 1-3%, що для випробувальних машин тертя є дуже високим показником коректності як машини, так і методики випробувань.

Література

1. А.А. Полякова “К вопросу о лабораторных испытаниях материалов узлов трения”, // ”Трение и износ”. Т.11, №4, 1990.

2. Р.М. Матвеевский, “По поводу статьи А.А. Полякова ”К вопросу о лабораторных испытаниях материалов узлов трения”, // “Трение и износ”. Т.12, №5, 1991.