Петрова Ю.В. Алгоритм автоматизации диагностирования сердечно-сосудистых заболеваний

Головний напрямок роботи полягає в розробці алгоритму для розв’язку задачі аналізу кардіосигналу та побудові системи, що може використовуватись для автоматизації обробки кардіосигналів.Обгрунтована перспективність обробки кардіосигналу як стаціонарного випадкового процесу, що дозволяє підвищити якість медичної діаг- ностики. Розглянутий алгоритм може використовуватися в інших галузях медицини.

The main direction of job consists in development of algorithm for the decision of a task of the analysis of a cardiosignal and construction of system, which can be used for automation of processing of a cardiosignal. The prospect of processing cardiosignal as casual stationary process is proved, that will allow to increase quality of cardiodiagnostics. The considered algorithm can be used in other branches of medicine.